安徽博联电力工程有限公司

35/0.4KV变压器试验报告

单位名称：

报告编号：                       运行编号：

| 设备型号 |  | 额定容量 |  | 接线组别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | A | 额定电压 | V | 阻抗电压 | % |
| 出厂日期 |  | 出厂序号 |  | 试验性质 |  |
| 生产厂家 |  |

1、绕组绝缘电阻及吸收比

| 测量端 | 接地端 | 绝缘电阻MΩ | 结论 | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电阻值（MΩ） | 吸收比 |  |  |  |
|  |  | 15s | 60s |  |  |  |  |
| 高压 | 低压 及地 |  |  |  |  |  |  |
| 低压 | 高压 及地 |  |  |  |  |  |  |

2、绝缘系统电容的介质损耗因数（tg&）的测量

| 介质损失角tg& | tg&（%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HV.-LV.&E |  |  |  |
| LV.-HV.&E |  |  |  |

3、绕组直流电阻测量：                    温度：（     ℃）

| 分接位置 | 高压（Ω） | 低压（Ω） |
| --- | --- | --- |
|  | AB | BC | CA | 不平衡% | a0 | b0 | c0 | 不平衡% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压 | 结论 | 低压 | 结论 |

35KV站用变压器试验报告（续）

单位名称：                                       运行编号

4.电压比测量及联接组标号测定

| 高压绕组 | 低压绕组 | 变比 | 测量偏差（%） | 连接组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压kV | 电压kV | K | AB/ab | BC/bc | CA/ca |  |
| 1 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ` |  |  |  |  |  |

5、工频耐压试验：

| 测量端 | 接地端 | 试验电压（KV） | 时间(min) | 结论 | 温度℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 低压及地 |  | 1 |  |  |  |
| 低压 | 高压及地 |  | 1 |  |  |  |
| 绝缘油耐压 |  | 1 |  |  |  |

6、试验总结

| 结论分析 |  |
| --- | --- |
| 试验日期 | 年 月 日 |
| 试验人员 |  | 审核 |  |