安徽博联电力工程有限公司

| 工程项目名称 | 合肥开乐特种车辆有限公司供配电工程 |
| --- | --- |

配电工程项目竣工交接单

| 主设备名称 | 单位 | 数量 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压隔离开关 | 组 | 1 | 通过验收 |  |
| 户外智能真空断路器 | 台 | 1 | 通过验收 |  |
| 10KV高压电缆 | 根 | 2 | 通过验收 |  |
| 高压配电柜 | 台 | 6 | 通过验收 |  |
| 低压配电柜 | 台 | 8 | 通过验收 |  |
| 直流电源屏 | 套 | 1 | 通过验收 |  |
| 干式变压器 | 台 | 1 | 通过验收 | 甲供 |
| 低压动力柜 | 台 | 26 | 通过验收 |  |
| 行车控制箱 | 面 | 2 | 通过验收 |  |
| 电源插座箱 | 面 | 23 | 通过验收 |  |

依据工程施工合同规定，以上工程量已全部施工完毕，并于   2017  年       6  月___6_ 日通过      合肥市     供电公司 竣工验收，正式接火送电，现正式移交给建设单位。

交接代表签字：                  、                 。

交接日期：      年     月     日