**电气试验项目及收费标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试验项目** | **试验内容** | **单位** | **数量** | **试验费用** | **备注** |
| 一 | 10KV电力变压器试验 | 1、绝缘电阻试验  2、直流电阻试验  3、电压比试验  4、油耐压试验  5、工频耐压试验  6、负载及容量参数试验  7、空载及容量参数试验 | 台 | 1 | 560KVA以下：  989.28元/台；  560-2000KVA：2283.19元/台 |  |
|
|
|
|
|
|
| 二 | 10KV高压成套开关柜试验 | 1、真空开关、避雷器、 断路器、熔断器及绝缘支撑物耐压试  2、断路器机械特性试验 | 间隔 | 1 | 2143.08元 |  |
| 三 | 10KV电压互感器柜试验 | 1、电压互感器试验  2、避雷器试验 | 间隔 | 1 | 752.19元 |  |
| 四 | 电力电缆试验 | 1、绝缘电阻试验  2、直流泄露电流试验 | 回路 | 1 | 472.89元 |  |
|
| 3、交流耐压试验 | 回路 | 1 | 5173.59元 |
| 五 | 10KV避雷器试验 | 1、绝缘电阻试验  2、直流泄露电流试验 | 组 | 1 | 413.60元 |  |
|
| 六 | 低压成套配电柜试验 | 1、绝缘电阻试验  2、耐压试验  3、机械特性试验 | 面 | 1 | 596.41元 |  |
|
|
| 七 | 低压无功自动补偿成套柜试验 | 1、绝缘电阻试验  2、交流耐压试验  3、电容器测试 | 面 | 1 | 408.68元 |  |
|
|
| 八 | 户外真空断路器试验 | 1、绝缘电阻试验  2、接触电阻试验  3、交流耐压试验 | 台 | 1 | 1098.89元 |  |
|
|
| 九 | 接地装置、  接地网试验 | 1、接地电阻试验 | 系统 | 1 | 641.12元 |  |
| 十 | 跌落式熔断器、隔离开关试验 | 1、绝缘电阻试验  2、交流耐压试验 | 组 | 1 | 381.61元 |  |
|
| 十一 | 绝缘子试验 | 1、绝缘电阻试验  2、直流耐压试验 | 个 | 1 | 3.37元 |  |
| 十二 | 穿墙套管试验 | 1、绝缘电阻试验  2、直流耐压试验 | 个 | 1 | 20.84元 |  |
| 十三 | 负荷开关试验 | 1、绝缘电阻试验  2、接触电阻试验  3、交流耐压试验 | 组 | 1 | 601.59元 |  |
| 十四 | 绝缘油试验 | 1、电气强度耐压试验 | 样 | 1 | 41.84元 |  |
| 十  五 |  |  |  |  |  |  |
| 十  六 |  |  |  |  |  |  |
| 十  七 |  |  |  |  |  |  |
| 十  八 |  |  |  |  |  |  |
| 十  九 |  |  |  |  |  |  |

**安全工器具试验收费项目及标准**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **试验项目** | **型号及规格** | **单位** | **收费标准（元）** | **备注** |
| 绝缘手套 | — | 付 | 35.00 |  |
| 绝缘靴 | — | 双 | 40.00 |  |
| 绝缘棒 （操作杆、测量杆） | 10KV | 组 | 120.00 |  |
| 35KV | 130.00 |
| 110KV | 240.00 |
| 220KV | 260.00 |
| 500KV | 720.00 |
| 绝缘垫 | 低压 | 平方 | 110.00 |  |
| 脚扣 | — | 付 | 45.00 |  |
| 登高板 | — | 付 | 60.00 |  |
| 验电器 | 10KV | 组 | 130.00 |  |
| 35KV | 160.00 |
| 110KV | 240.00 |
| 220KV | 310.00 |
| 500KV | 960.00 |
| 接地线 | 个人安保线 | 组 | 170.00 |  |
| 10KV | 260.00 |
| 35KV | 330.00 |
| 110KV | 480.00 |
| 220KV | 720.00 |
| 500KV | 1100.00 |
| 安全带 | — | 付 | 45.00 |  |
| 卡线器 | 25-70 | 个 | 100.00 |  |
| 50-70 | 110.00 |
| 95-120 | 120.00 |
| 150-240 | 140.00 |
| 185-240 | 170.00 |