博联电力代管维护维修电气试验收费标准

- 代管费

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线代管费 | 元/百米.年 | 10KV 35KV | 300 | 1、代管包括线路的每月巡视一次、每年特巡和夜巡个二次、一般维护材料等。不足50米，不收费；超过50米，按百米收费。2、代管费用不含外力破坏、事故抢修所发生的人工、材料等相关费用；不含检修，如需检修，按《电力建设预算定额》相关标准编制预算 |
|  |  | 元/百米.年 | 110KV | 400 |  |
|  |  | 元/百米.年 | 220KV | 450 |  |
| 2 | 电力电缆代管费 | 元/百米.年 | 10KV | 900 | 代管包括路线的每月巡视一次、避雷器试验、电缆主绝缘交流耐压试验、一般维护材料等。不足50米，不收费；超过50米，按百米收费。 |
|  |  | 元/百米.年 | 35KV-110KV | 1900 |  |
|  |  | 元/百米.年 | 220KV | 3000 |  |
| 3 | 箱式变压器代管费 | 元/年.千伏安 | 10KV | 26 | 代管包括每年巡视六次、年油化试验、避雷器试验、变压器油试验、进出线开关调试等 |
| 4 | 电力变压器代管费 | 元/年.千伏安 | 10KV | 可参照箱式变标执行 | 代管包括每年巡视六次、年油化试验、避雷器试验、变压器油试验、进出线开关调试等 |

- 电气试验

1、变压器试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 预防性试 | 元/台 | 变压器容量≤ 50KVA | 400 | 变压器试验包括： 1、绝缘电阻试验； 2、线圈直流电阻试验； 3、电压比试验； 4、绝缘油耐压试验； 5、工频耐压试验； 6、负载及容量参数试验； 7、空载及容量参数试验。 另：特种变压器加收50%；有载调压变压器加收20%；三绕组电力变压器乘以系数1.2；单项电力变压器组如配有备用相变压器乘以系数1.2；若为三相干式变压器、整流变压器乘以系数0.8. |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 100KVA | 500 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 200KVA | 600 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 250KVA | 700 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 400KVA | 810 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 500KVA | 900 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 800KVA | 900 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1000KVA | 1100 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1250KVA | 1200 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1600KVA | 1200 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 2000KVA | 1250 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 3200KVA | 1300 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 6300KVA | 2200 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 31500KVA | 4200 |  |
| 2 | 变压器 交接试验 | 元/台 | 变压器容量≤ 50KVA | 600 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 100KVA | 700 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 200KVA | 800 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 250KVA | 900 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 400KVA | 1200 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 500KVA | 1100 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 800KVA | 1100 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1000KVA | 1400 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1250KVA | 1500 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 1600KVA | 1700 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 2000KVA | 1720 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 3200KVA | 1700 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 6300KVA | 3400 |  |
|  |  | 元/台 | 变压器容量≤ 31500KVA | 5500 |  |
| 3 | 变压器预试（35KV） | 元/台 | 变压器容量≤6300KVA | 2200 |  |
|  | 变压器预试（35KV) | 元/台 | 变压器容量≥6300KVA | 3400 |  |
|  | 变压器预试（110KV) | 元/台 | 变压器容量≤31500KVA | 4200 |  |
|  | 变压器预试（110KV) | 元/台 | 变压器容量≥31500KVA | 5500 |  |
| 4 | 变压器检查 | 元/次 |  | 120 | 不含变压器试验 |
| 5 | 变压器调档 | 元/次 |  | 500 |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |

- 避雷器、电容器试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌避雷器 | 元/组 | 10KV及以下 | 400 | 避雷器试验包扩： 1、绝缘电阻、 2、泄漏电流、 - 3、电导电流、 - 4、持续电流、 - 5、参考电压、 - 6、工频放电电压测量及过压保护装置试验、 - 7、放电记录试验。 - 电容器试验包括：1、绝缘电阻、 - 2、介质损测量、 - 并联电容交流耐压试验、 - 4、配合冲击合闸检查试验。 |
|  |  |  | 110KV | 1500 |  |
|  |  |  | 220KV | 2000 |  |
| 2 | 避雷器预防性试验 | 元/组 | 35KV及以下 | 150 |  |
|  |  |  | 110KV及以下 | 300 |  |
| 3 | 避雷器交接试验 | 元/组 | 35KV及以下 | 450 |  |
|  |  | 元/组 | 110KV及以下 | 720 |  |
| 4 | 避雷器、耦合电容器试验 | 元/组 | 20KV及以下 | 1400 |  |
|  |  |  | 35KV及以下 | 1900 |  |
|  |  |  | 110KV及以下 | 2700 |  |
| 5 | 静电电容器试验 | 元/组 | 10KV及以下 | 1100 |  |
|  |  |  | 35KV | 2600 |  |
| 6 | 移相式电容器预试 | 元/台 |  | 250 |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |

- 电缆试验（直流）

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆试验 | 元/组 | 1KV以下 | 120 | 电力电缆试验包括：绝缘电阻、泄漏电流、直流耐压等试验。 |
|  |  |  | 3-10KV | 600 |  |
|  |  |  | 35KV | 600 |  |
|  |  |  | 110KV | 1100 |  |
| 2 | 电力电缆参数试验 | 元/组 | 110KV | 7000 |  |
|  |  |  | 220KV | 9000 |  |
| 3 | 架空路线参数试验 | 元/组 | 110KV | 3700 |  |
|  |  |  | 220KV | 5000 |  |
| 4 | 高压电缆 | 元/根 | 0-30M | 200 |  |
|  |  |  | 35-150M | 280 |  |
|  |  |  | 160-300M | 340 |  |
|  |  |  | 300-500M | 420 |  |
|  |  |  | 550-900M | 800 |  |
|  |  |  | 1000-4000M | 1400 |  |

- 电缆试验（交流）

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆试验 | 元/回路 | 10-35KV | 2200 | 包括：绝缘电阻试验、交流耐压试验。 |
|  |  |  | 110KV | 34000 |  |
|  |  |  | 220KV | 44000 |  |

- 隔离开关、负荷等开关试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关 | 元/组 | 35KV以下 | 450 | 绝缘电阻试验； 交流耐压试验。 |
|  |  |  | 220KV以下 | 1100 |  |
| 2 | 户外真空开关试验 |  | 不带保护的真空负荷开关 | 450 | 绝缘电阻试验； 接触电阻试验； 交流耐压试验。 |
| 3 | 负荷开关试验 |  | 按隔离开关试验的收费标准加二倍计收 | 400 | 绝缘电阻试验； 接触电阻试验； 交流耐压试验。 |
| 4 | 跌落式熔断器、 | 元/组 | 35KV以下 | 450 | 绝缘电阻试验； 交流耐压试验。 |

- 接地装置试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地极 | 元/根 | 根 | 150 | 接地电阻试验 |
| 2 | 接地电阻 | 处 |  | 225 | 接地电阻试验 |
| 3 | 接地网 | 元/系统（网） | 系统（网） | 1700 | 接地电阻试验 |

- 断路器检查、试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器预试 | 元/组 | 10KV | 900 | 带有过电压保护、失灵保护、三相不同期保护的断路器乘以系数1.2；高压真空接触器按相应电压等级断路器乘以系数0.5；六氟化硫断路器按相应电压等级断路器乘以系数1.2；电容器检查按同电压等级断路器检查收取 |
| 2 | 断路器预试 | 元/组 | 35KV | 1300 |  |
|  |  |  | 110KV | 2000 |  |
| 3 | 户外真空断路器 | 台 | 10KV | 500 |  |
| 4 | 断路器检查 | 元/次 |  | 120 |  |

- 母线耐压试验及保护校验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线耐压试验 | 元/段 | 0.38KV | 250 |  |
|  |  |  | 3-10KV | 750 |  |
|  |  |  | 35KV | 2000 |  |
| 2 | 母线保护试验 |  | 35KV | 1600 | 母线保护为比率时乘以系数1.2 |
|  |  |  | 110KV | 3800 |  |
| 3 | 绝缘子试验 | 元/个 |  | 10 | 绝缘电阻试验； 直流耐压试验。 |
| 4 | 穿墙套管试验 | 元/个 |  | 20 | 绝缘电阻试验； 直流耐压试验。 |

- 接地电子试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测量 | 点 | 300 |  |
| 2 | 红外线检测 | 点 | 1000 |  |
| 3 | 地下管线测寻 | 公里 | 700 |  |

- 电缆故障测寻

| 序 号 | 项目 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆故障测寻（直流） | 条 | 3100 | 测寻包括：电缆长度确定、电缆故障点测寻、电缆故障点定位；如客户提供电缆路径细聊不全或现场与图纸不符，电缆路径测寻定位参照地下管线测寻另行收费 |
| 2 | 电缆故障测寻（交流） | 条 | 3700 |  |

- 油样试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘油样简化试验 | 元/瓶 |  | 150 |  |
| 2 | 绝缘油样耐压试验 | 元/瓶 |  | 50 |  |
| 3 | 绝缘油样色谱试验 | 元/瓶 |  | 200 |  |
| 4 | 绝缘油样油介质损试验 | 元/瓶 |  | 300 |  |
| 5 | 绝缘油样微水试验 | 元/瓶 |  | 300 |  |
| 6 | 绝缘油样电阻率试验 | 元/瓶 |  | 300 |  |
| 7 | 绝缘油样含气量试验 | 元/瓶 |  | 200 |  |
| 8 | 绝缘油样界面张力试验 | 元/瓶 |  | 300 |  |
| 9 | 绝缘油过滤 | 元/公斤 |  | 2 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

六、备自投调试

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备自投调试 | 元/套 | 0.38KV | 500 |  |
| 2 |  |  | 3-10KV | 2100 | 慢切 |
| 3 |  |  | 3-10KV | 4000 | 快切 |

- 安全用具试验

| 序 号 | 项目 | 单位 | 规格 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 令克棒安全试验 | 元/根 | 10KV | 40 |  |
|  |  |  | 35KV | 60 |  |
|  |  |  | 110KV | 100 |  |
|  |  |  | 220KV | 120 |  |
| 2 | 验电笔安全试验 | 元/根 | 10KV | 40 |  |
|  |  |  | 35KV | 60 |  |
|  |  |  | 110KV | 100 |  |
|  |  |  | 220KV | 120 |  |
| 3 | 绝缘鞋安全试验 | 元/双 |  | 30 |  |
| 4 | 绝缘手套安全试验 | 元/双 |  | 30 |  |
| 5 | 接地棒安全试验 | 元/组 |  | 60 |  |
| 6 | 其他绝缘工具安全试验 | 元/根 | 110KV | 120 |  |
|  |  | 元/件 | 220KV | 150 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

- 变压器修理

1、10KV配电变压器修理（单位：元/次·台）

| 序 号 | 收费 项目 | 容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50KVA | 100KVA | 200KVA | 315KVA | 400KVA | 500KVA | 630KVA | 800KVA |
| 1 | 小修 | 1300 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| 2 | 吊芯检修 | 2500 | 2700 | 3200 | 4000 | 4400 | 5300 | 6700 | 8000 |
| 3 | 一般检修 | 4000 | 5400 | 7000 | 8100 | 9300 | 11100 | 14300 | 16500 |
| 4 | 现场大修 | 3500 | 4200 | 5000 | 5600 | 6500 | 7500 | 9400 | 11100 |

2、35KV及以上变压器修理（单位：元/次·台）

| 序 号 | 收费 项目 | 容量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35KV≤6300 | 35KV＞6300 | 110KV≤31500 | 110KV＞31500 |
| 1 | 小修 | 9500 | 12000 | 15000 | 19000 |
| 2 | 吊芯检修 | 16500 | 20500 | 24600 | 29700 |
| 3 | 一般检修 | 30000 | 35600 | 38500 | 44000 |
| 4 | 现场大修 | 22500 | 27000 | 30000 | 33000 |

九、高低压成套开关柜

| 序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压成套开关柜 （含KYN28、环网柜） | 间隔 | 2110 | 1、断路器、避雷器、熔断器、及绝缘支撑物耐压试验；2、断路器机械特性试验。 |
| 2 | 电压互感器柜 | 间隔 | 750 | - 电压互感器试验； - 避雷器试验。 |
| 3 | 低压成套配电柜 | 面 | 600 | - 绝缘电阻试验； - 耐压试验； - 机械特性试验。 |
| 4 | 低压无功自动补偿成套柜试验 | 面 | 410 | - 绝缘电阻试验； - 交流耐压试验； - 电容器试验。 |

说明：1、小修指一般渗漏油处理；添加油；更换硅胶、配置部分铜罗母、垫圈；外壳一般性清洗；预防性试验（含油简化）。2、吊芯检修指芯体吊芯检查、缺陷处理及清洗；渗漏油处理；更换硅胶、配置部分铜罗母、垫圈；外壳一般性清洗；油过滤、添加油；吊芯前、后试验共二次（含油简化）；场内起吊、运输。3、一般大修指芯体检查、检修及清洗；芯体干燥；更换所有密封垫及部分配件；换油；外壳清洗、捡漏、油漆；检修前、后试验二次（含油简化）；4、现场大修指芯体大修、缺陷处理及清洗；渗漏油处理；更换所有密封垫及部分配件；油过滤、添加油；检修前后试验二次（含油简化）。